|  | # МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова» |
| ОП-04-26 | Система качества образовательного учреждения |
|  | Рабочая программа |

рабочая  ПРОГРАММа

по  дисциплине                   Электротехника

Профессия 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и

электрооборудования

Курс _2_

Форма обучения __очная_

Преподаватель  ______В.П. Романова           _

Кстово  2026

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС СПО) по программе подготовки квалифицированных рабочих  08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

2. Учебного плана профессии 08.01.31 Электромонтажник

электрических сетей и электрооборудования

Утвержденного «___»__________ 2026года.

Организация-разработчик:   ГБПОУ  КНТ им. Б.И. Корнилова

Разработчики:   Романова Валентина Павловна  преподаватель    _____

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт  рабочей  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электротехника» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 
и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 | Использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности; читать электрические схемы; выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов; находить параметры элементы магнитной цепи по их характеристикам; определять индуцированную ЭДС, определять индуктивность катушки; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; определять основные параметры трансформатора; составлять электрические схемы для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь; собирать электрические схемы | Основные законы электротехники; параметры электрических цепей и единицы их измерений; элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики; свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы; методы расчета и измерений основных параметров электрических цепей; виды и методы электрических измерений, классификацию погрешностей; классификация электроизмерительных приборов виды и методы электрических измерений, классификацию погрешностей, классификация электроизмерительных приборов; классификация, устройство и принцип действия трансформаторов; классификация, устройство и принцип действия электрических машин |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося__92_часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___80___ часов;

самостоятельной работы обучающегося ___2___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов | 3_ семестр |
| --- | --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 92 | 92 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 | 80 |
| в том числе: |  |  |
| теоретические занятия | 48 | 48 |
| практические работы | 32 | 32 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 2 | 2 |
| консультации | 4 | 4 |
| Итоговая аттестация экзамен |  |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ___________Электротехника_____

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Количество часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3семестр |  |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы развития отечественной электроэнергетики. | 2 |  |
| Раздел 1 Электрическое поле |  |  |  |
| Тема 1.1 Основные характеристики электрического поля | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле . | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
| Тема 1.2 Электрическая емкость. Конденсаторы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электрическая емкость, единицы измерения. Типы конденсаторов, применение в технике. Соединения конденсаторов. Электростатические цепи. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическая работа № 1 Расчет электростатических цепей | 2 |  |
| Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока |  |  |  |
| Тема 2.1 Электрический ток | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электрический ток в проводниках: металлах и электролитах. Электрический ток в вакууме, в газах, полупроводниках. | 2 |  |
| Тема 2.2 Электрическая цепь | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Элементы электрической цепи. ЭДС, мощность, источника электрической энергии. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Режимы работы электрических цепей. Закон Джоуля-Ленца |  |  |
|  | Практическая работа № 2. Расчет источников электрической энергии | 2 |  |
| Тема 2.3 Расчет простых электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Законы Кирхгофа. Соединения резисторов. | 2 |  |
|  | Расчет электрических цепей методом преобразования схем. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 3. Расчет соединений резисторов | 2 |  |
| Тема 2.4 Расчет сложных электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Метод узловых и контурных уравнений. Метод контурных токов. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Метод наложения токов, метод узлового напряжения, метод эквивалентного генератора. |  |  |
|  | Практическая работа № 4. Расчет сложных электрических цепей методом узловых и контурных уравнений | 2 |  |
|  | Практическая работа № 5. Расчет сложных электрических цепей методом узлового напряжения. | 2 |  |
| Раздел 3 Магнитное поле |  |  |  |
| Тема 3.1 Свойства и характеристики магнитного поля | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Закон Ампера. Магнитная индукция. Графическое изображение магнитных полей. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическая работа № 6. Расчет магнитной индукции по закону Ампера | 2 |  |
|  | Уравнение полного тока. Магнитный поток и потокосцепление. Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. | 2 |  |
| Тема 3.2 Магнитные цепи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Цели и задачи расчета магнитных цепей. Неразветвленные однородные и неоднородные магнитные цепи. | 2 |  |
|  | Разветвленные магнитные цепи. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 7. Расчет магнитных цепей по Закону Ома | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическая работа № 8. Расчет магнитных цепей по Кирхгофу | 2 |  |
| Тема3.3 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Наведение ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. | 2 |  |
|  | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции | 2 |  |
| Раздел 4 Электрические цепи переменного тока |  |  |  |
| Тема 4.1 Основные сведения о переменном токе | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Получение синусоидальной ЭДС. Характеристики переменных величин. Векторная диаграмма и ее построение. Сложение и вычитание векторов. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическая работа № 9. Векторный метод изображения переменных токов | 2 |  |
| Тема 4.2 Элементы и параметры цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, идеальной катушкой индуктивности, с конденсатором. Реактивное сопротивление конденсатора. Реактивная мощность. | 2 |  |
|  | Цепь переменного тока с реальной катушкой индуктивности. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. | 2 |  |
| Тема 4.3 Расчет электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного элементов. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 10. Расчет электрической цепи с последовательным соединением элементов. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного элементов. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 11. Расчет электрической цепи с параллельным соединением элементов | 2 |  |
| Тема 4.5 Резонанс в электрических цепях | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Колебательный контур. Резонанс напряжений. Частотные характеристики электрической цепи. Резонанс токов. Способы получения резонанса | 2 |  |
| Тема 4.4 Символический метод расчета цепей переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Выражение синусоидальных величин комплексными числами. | 2 |  |
|  | Практическая работа № 12. Расчет электрических цепей переменного тока с применением комплексных чисел. | 2 |  |
| Тема 4.5 Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Получение трехфазной ЭДС. Соединение обмоток трехфазного генератора и потребителя звездой. Несимметричные трехфазные цепи при соединении фаз звездой. | 2 | ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.6 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 09 |
|  | Практическая работа № 13. Расчет трехфазных электрических цепей при соединении звездой | 2 |  |
|  | Практическая работа № 14. Расчет трехфазных электрических цепей при соединении треугольником | 2 |  |
|  | Практическая работа № 15. Расчет трехфазных электрических цепей при соединении звездой с неравномерной нагрузкой | 2 |  |
|  | Практическая работа № 16. Расчет трехфазных электрических цепей при соединении треугольником с неравномерной нагрузкой | 2 |  |
|  | Максимальная учебная нагрузка | 92 |  |
|  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 80 |  |
|  | Теоретическое обучение | 48 |  |
|  | Практические занятия | 32 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Промежуточная аттестация | 6 |  |
|  | Консультация | 4 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

кабинет «Электротехники», оснащенный:

оборудованием:

рабочие места по количеству обучающихся;

автоматизированное рабочее место преподавателя;

учебная доска

техническими средствами обучения:

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

экран,

лаборатория «Электротехники», оснащенная

оборудованием:

рабочие места по количеству обучающихся;

автоматизированное рабочее место преподавателя;

учебная доска;

учебные стенды (комплекты) по разделам;

измерительные приборы

техническими средствами обучения:

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедийный проектор;

экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные издания

- Ярочкина Г.В. Электротехника: учебник для студ учреждений сред. проф. Образования/ Г.В. Ярочкина- 4-е изд. Стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 – 240 с. ISBN 978-5-4468-8698-2 - Текст: непосредственный

- Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5- Текст: непосредственный.

    - Основные электронные издания

- Миленина, С. А. Электротехника: учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05793-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/96AFBA22-D07A-402A-B40E-CDE4FB4F3815- Текст: электронный

- Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам: учебное пособие для спо / В. А. Терехов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-6891-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153659 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника: учебник для спо / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы теоретической электротехники: учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Е. Б. Соловьева [и др.]. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 592 с. — ISBN 978-5-507-45416-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/269846 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Атабеков, Г. И. Основы теории цепей: учебник для спо / Г. И. Атабеков. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-6806-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152635 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы теории электрических аппаратов: учебник для спо / Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. Г. Годжелло [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 592 с. — ISBN 978-5-507-44057-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/208655 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Аполлонский, С. М. Основы электротехники. Практикум: учебное пособие для спо / С. М. Аполлонский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-9764-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198371 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы электротехники: учебник для спо / Г. И. Кольниченко, Я. В. Тарлаков, А. В. Сиротов [и др.]. — 3-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-8312-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/298511 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Потапов, Л. А. Основы электротехники: учебное пособие для спо / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Сборник задач по основам теоретической электротехники: учебное пособие для спо / Ю. А. Бычков, А. Н. Белянин, В. Д. Гончаров [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 392 с. — ISBN 978-5-8114-6889-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153657 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Атабеков, Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: учебник для спо / Г. И. Атабеков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 592 с. — ISBN 978-5-507-44849-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/247394 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей: учебник для спо / А. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-6761-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152472 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Тылес, М. Г. Теория электрических цепей и компьютерный анализ режимов. Часть 1. Установившиеся режимы в линейных электрических цепях: учебное пособие для спо / М. Г. Тылес. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 308 с. — ISBN 978-5-507-44355-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/247376 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Новиков, Ю. Н. Электрические цепи и сигналы. Базовые сведения, расчетные задания: учебное пособие для спо / Ю. Н. Новиков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 356 с. — ISBN 978-5-507-46008-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/293003 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах: учебное пособие для спо / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45477-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302384 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627 (дата обращения: 06.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания |  |  |
| Основные законы электротехники | Правильное формулирование основных законов электротехники | Оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении тестовых заданий, выполнении и защите лабораторных работ, практических занятий, самостоятельных работ, Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета. |
| Параметры электрических цепей и единицы их измерений | Демонстрация знаний параметров электрических цепей постоянного и переменного тока, правильность расчета параметров параметры электрических цепей |  |
| Элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики | Точность определения элементов электрических цепей, их типов, назначения, правильное описание их характеристик. |  |
| Свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы | Точность определения свойств электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы |  |
| Методы расчета и измерений основных параметров электрических цепей | Правильность расчета и измерений основных параметров электрических цепей |  |
| Виды и методы электрических измерений, классификация погрешностей | Правильное описание видов и методов электрических измерений, классификации погрешностей |  |
| Классификация электроизмерительных приборов | Правильное описание классификации электроизмерительных приборов |  |
| Классификация, устройство и принцип действия трансформаторов | Демонстрация знаний классификации, устройства и принципа действия трансформаторов |  |
| Классификация, устройство и принцип действия электрических машин | Демонстрация знаний классификации, устройства и принципа действия электрических машин |  |
| Умения |  |  |
| Использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной деятельности | Правильное применение законов и принципов теоретической электротехники и электроники | Экспертное наблюдение, анализ, проверка и оценка результатов деятельности обучающихся на практических и лабораторных занятиях Итоговый контроль: в форме дифференцированного зачета |
| Читать электрические схемы | Точность чтения электрических схем |  |
| Выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов | Точность и правильность расчёта параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока |  |
| Пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | Правильное использование электроизмерительных приборов |  |
| Подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | Правильный подбор электрических и электронных приборов и оборудования по заданным параметрам и характеристикам |  |
| Определять основные параметры трансформатора | Точность и правильность определения основных параметров трансформатора |  |
| Составлять электрические схемы для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь. | Точность составления электрических схем для включения трехфазных трансформаторов в электрическую цепь |  |
| Собирать электрические схемы | Точность сборки электрических схем |  |

Разработчики:

ГБПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова_       преподаватель            _В.П.Романова